Temperature and humidity monitoring - test_data (August 2025)

| Humidity 40..60, % | Temperature 20..26, °C | Time | Date |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | 08:00 | Sun 03/08/25 |
| - | - | 16:00 |  |
| - | - | 08:00 | Mon 04/08/25 |
| - | - | 16:00 |  |
| - | - | 08:00 | Tue 05/08/25 |
| - | - | 16:00 |  |
| - | - | 08:00 | Wed 06/08/25 |
| - | - | 16:00 |  |
| - | - | 08:00 | Thu 07/08/25 |
| - | - | 16:00 |  |
| - | - | 08:00 | Sun 10/08/25 |
| - | - | 16:00 |  |
| - | - | 08:00 | Mon 11/08/25 |
| - | - | 16:00 |  |
| - | - | 08:00 | Tue 12/08/25 |
| - | - | 16:00 |  |
| - | - | 08:00 | Wed 13/08/25 |
| - | - | 16:00 |  |
| - | - | 08:00 | Thu 14/08/25 |
| - | - | 16:00 |  |
| - | - | 08:00 | Sun 17/08/25 |
| - | - | 16:00 |  |
| 55 | 24.1 | 08:00 | Mon 18/08/25 |
| 48 | 25.8 | 16:00 |  |
| 52 | 23.9 | 08:00 | Tue 19/08/25 |
| 46 | 26.1 | 16:00 |  |
| 38 | 27.6 | 08:00 | Wed 20/08/25 |
| 36 | 28.2 | 16:00 |  |
| 65 | 24.4 | 08:00 | Thu 21/08/25 |
| 59 | 26.2 | 16:00 |  |
| - | - | 08:00 | Sun 24/08/25 |
| - | - | 16:00 |  |
| - | - | 08:00 | Mon 25/08/25 |
| - | - | 16:00 |  |
| - | - | 08:00 | Tue 26/08/25 |
| - | - | 16:00 |  |
| - | - | 08:00 | Wed 27/08/25 |
| - | - | 16:00 |  |
| - | - | 08:00 | Thu 28/08/25 |
| - | - | 16:00 |  |
| - | - | 08:00 | Sun 31/08/25 |
| - | - | 16:00 |  |